山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    5  月    16  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |
| --- | --- |
|  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-5-16 | 00:00 | 43.42 | 1.21 | 61.657 |
|  | 01:00 | 42.85 | 0.57 | 64.872 |
|  | 02:00 | 47.27 | 0.38 | 59.531 |
|  | 03:00 | 51.41 | 0.89 | 60.702 |
|  | 04:00 | 42.6 | 1.27 | 53.158 |
|  | 05:00 | 34.74 | 0.62 | 63.494 |
|  | 06:00 | 33.67 | 0.55 | 54.855 |
|  | 07:00 | 32.79 | 0.58 | 51.867 |
|  | 08:00 | 31.91 | 0.45 | 51.185 |
|  | 09:00 | 33.17 | 0 | 47.673 |
|  | 10:00 | 38.91 | 0.24 | 47.081 |
|  | 11:00 | 29.24 | 30.18 | 77.782 |
|  | 12:00 | 8.64 | 44.72 | 3.256 |
|  | 13:00 | 39.1 | 155.46 | 64.339 |
|  | 14:00 | 53.5 | 0.74 | 91.366 |
|  | 15:00 | 48.19 | 0.46 | 89.274 |
|  | 16:00 | 54.98 | 0.13 | 90.818 |
|  | 17:00 | 59.03 | 0.29 | 93.253 |
|  | 18:00 | 58.45 | 0.18 | 98.38 |
|  | 19:00 | 55.24 | 0.35 | 102.6 |
|  | 20:00 | 52.28 | 0.09 | 100.275 |
|  | 21:00 | 48.04 | 0.14 | 103.546 |
|  | 22:00 | 51.44 | 0.48 | 98.672 |
|  | 23:00 | 42.68 | 1.03 | 96.973 |
| 平均 | 43.06 | 10.04 | 71.94 |
| 标准限值 | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 | 超标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 | 烟尘在线设备调试中。 |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-5-16 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 17.83 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.37 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.08 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\