山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-2 | 33 | 8.14 | 70 | 5.257 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-2 锅炉 | 0:00 | 28.75 | 116.81 | 432.79 |  |
|  | 1:00 | 28.76 | 146.77 | 397.2 |  |
|  | 2:00 | 28.81 | 135.35 | 386.87 |  |
|  | 3:00 | 28.76 | 181.37 | 476.34 |  |
|  | 4:00 | 28.73 | 95.31 | 381.64 |  |
|  | 5:00 | 28.76 | 98.24 | 402.83 |  |
|  | 6:00 | 28.78 | 73.76 | 450.32 |  |
|  | 7:00 | 28.73 | 61.29 | 446.15 |  |
|  | 8:00 | 28.74 | 38.93 | 412.62 |  |
|  | 9:00 | 28.13 | 14.46 | 198.09 |  |
|  | 10:00 | 28.74 | 25.39 | 409.09 |  |
|  | 11:00 | 28.8 | 18.78 | 472.3 |  |
|  | 12:00 | 28.8 | 22.7 | 441.25 |  |
|  | 13:00 | 28.81 | 60.59 | 425.92 |  |
|  | 14:00 | 28.85 | 65.24 | 430.21 |  |
|  | 15:00 | 28.84 | 37.95 | 438.13 |  |
|  | 16:00 | 28.78 | 27.16 | 461.15 |  |
|  | 17:00 | 28.65 | 72.3 | 416.01 |  |
|  | 18:00 | 28.72 | 114.89 | 409.95 |  |
|  | 19:00 | 28.78 | 157.58 | 414.59 |  |
|  | 20:00 | 28.79 | 97.84 | 440.56 |  |
|  | 21:00 | 28.82 | 14.1 | 422.33 |  |
|  | 22:00 | 28.62 | 14.09 | 411.68 |  |
|  | 23:00 | 28.9 | 25.46 | 430.44 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |