山西兰花煤化工有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N | 挥发酚 | 石油类 | 氰化物 | 硫化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5月26日 | 136 | 64.01 |  |  |  |  |
| 5月6日 |  |  | 0.0113 | 1.25 | 0.086 | 0.012 |
| 标准限值 | 150 | 100 | 0.2 | 10 | 1 | 1 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 我公司废水通过密闭管道排到山西兰花工业污水处理有限公司，进一步处理。挥发酚、石油类、氰化物、硫化物是委托山西同源国益环境监测有限公司做的监测，取样时间5月6日。 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 点位及项目 时间 | 锅炉 |
| --- | --- |
|  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 |
| 2014.5.26 | 0:00 | 23 | 10 | 302 |  |
|  | 1:00 | 23 | 9 | 315 |  |
|  | 2:00 | 26 | 10 | 311 |  |
|  | 3:00 | 23 | 9 | 304 |  |
|  | 4:00 | 17 | 9 | 295 |  |
|  | 5:00 | 23 | 13 | 296 |  |
|  | 6:00 | 19 | 14 | 319 |  |
|  | 7:00 | 22 | 8 | 294 |  |
|  | 8:00 | 25 | 7 | 326 |  |
|  | 9:00 | 21 | 10 | 354 |  |
|  | 10:00 | 22 | 10 | 307 |  |
|  | 11:00 | 24 | 12 | 293 |  |
|  | 12:00 | 23 | 11 | 282 |  |
|  | 13:00 | 23 | 8 | 305 |  |
|  | 14:00 | 23 | 10 | 285 |  |
|  | 15:00 | 19 | 10 | 284 |  |
|  | 16:00 | 21 | 9 | 330 |  |
|  | 17:00 | 20 | 7 | 347 |  |
|  | 18:00 | 21 | 10 | 320 |  |
|  | 19:00 | 22 | 9 | 337 |  |
|  | 20:00 | 20 | 10 | 315 |  |
|  | 21:00 | 20 | 9 | 312 |  |
|  | 22:00 | 23 | 10 | 298 |  |
|  | 23:00 | 23 | 10 | 304 |  |
| 标准限值 | 250 | 1200 |  |  |
| 达标情况 | 100% | 100% | 100% |  |
| 备注 | 我公司锅炉烟气脱硫采用自动监测。 |