山西兰花煤化工有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |
| --- | --- | --- |
| 7月14日 | 99.46 | 27.78 |
| 标准限值 | 200 | 50 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 我公司废水通过密闭管道排到山西兰花工业污水处理有限公司，进一步处理。 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 点位及项目 时间 | 锅炉 |
| --- | --- |
|  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 |
| 2014.7.14 | 0:00 | 20 | 7 | 432 |  |
|  | 1:00 | 20 | 112 | 443 |  |
|  | 2:00 | 20 | 102 | 433 |  |
|  | 3:00 | 21 | 49 | 442 |  |
|  | 4:00 | 21 | 133 | 444 |  |
|  | 5:00 | 20 | 52 | 430 |  |
|  | 6:00 | 20 | 55 | 437 |  |
|  | 7:00 | 21 | 9 | 440 |  |
|  | 8:00 | 21 | 23 | 452 |  |
|  | 9:00 | 19 | 44 | 435 |  |
|  | 10:00 | 20 | 72 | 458 |  |
|  | 11:00 | 20 | 7 | 446 |  |
|  | 12:00 | 20 | 5 | 482 |  |
|  | 13:00 | 21 | 9 | 464 |  |
|  | 14:00 | 19 | 8 | 455 |  |
|  | 15:00 | 20 | 11 | 476 |  |
|  | 16:00 | 19 | 17 | 447 |  |
|  | 17:00 | 1 | 7 | 443 |  |
|  | 18:00 | 1 | 8 | 462 |  |
|  | 19:00 | 1 | 12 | 453 |  |
|  | 20:00 | 2 | 12 | 457 |  |
|  | 21:00 | 2 | 56 | 449 |  |
|  | 22:00 | 2 | 8 | 461 |  |
|  | 23:00 | 2 | 6 | 485 |  |
| 标准限值 | 30 | 200 |  |  |
| 达标情况 | 100% | 100% |  |  |
| 备注 | 我公司锅炉烟气脱硫采用自动监测。 |