山西兰花煤化工有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |
| --- | --- | --- |
| 7月19日 | 94.41 | 33.7 |
| 标准限值 | 200 | 50 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 我公司废水通过密闭管道排到山西兰花工业污水处理有限公司，进一步处理。 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 点位及项目 时间 | 锅炉 |
| --- | --- |
|  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 |
| 2014.7.19 | 0:00 | 2 | 51 | 479 |  |
|  | 1:00 | 2 | 8 | 458 |  |
|  | 2:00 | 2 | 7 | 478 |  |
|  | 3:00 | 3 | 7 | 469 |  |
|  | 4:00 | 2 | 12 | 477 |  |
|  | 5:00 | 2 | 6 | 393 |  |
|  | 6:00 | 3 | 8 | 470 |  |
|  | 7:00 | 2 | 5 | 500 |  |
|  | 8:00 | 1 | 4 | 362 |  |
|  | 9:00 | 2 | 11 | 483 |  |
|  | 10:00 | 1 | 7 | 468 |  |
|  | 11:00 | 2 | 8 | 492 |  |
|  | 12:00 | 1 | 20 | 468 |  |
|  | 13:00 | 3 | 8 | 463 |  |
|  | 14:00 | 3 | 12 | 463 |  |
|  | 15:00 | 2 | 43 | 454 |  |
|  | 16:00 | 2 | 28 | 459 |  |
|  | 17:00 | 3 | 12 | 451 |  |
|  | 18:00 | 2 | 8 | 436 |  |
|  | 19:00 | 1 | 13 | 444 |  |
|  | 20:00 | 2 | 97 | 453 |  |
|  | 21:00 | 1 | 71 | 444 |  |
|  | 22:00 | 2 | 22 | 459 |  |
|  | 23:00 | 3 | 77 | 465 |  |
| 标准限值 | 30 | 200 |  |  |
| 达标情况 | 100% | 100% |  |  |
| 备注 | 我公司锅炉烟气脱硫采用自动监测。 |