山西兰花煤化工有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |
| --- | --- | --- |
| 7月28日 | 87.76 | 21.5 |
| 标准限值 | 200 | 50 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 我公司废水通过密闭管道排到山西兰花工业污水处理有限公司，进一步处理。 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 点位及项目 时间 | 锅炉 |
| --- | --- |
|  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 |
| 2014.7.28 | 0:00 | 2 | 16 | 518 |  |
|  | 1:00 | 2 | 30 | 492 |  |
|  | 2:00 | 2 | 12 | 509 |  |
|  | 3:00 | 2 | 8 | 519 |  |
|  | 4:00 | 1 | 2 | 528 |  |
|  | 5:00 | 2 | 8 | 525 |  |
|  | 6:00 | 1 | 69 | 515 |  |
|  | 7:00 | 2 | 7 | 517 |  |
|  | 8:00 | 1 | 11 | 516 |  |
|  | 9:00 | 2 | 7 | 518 |  |
|  | 10:00 | 2 | 8 | 494 |  |
|  | 11:00 | 2 | 9 | 526 |  |
|  | 12:00 | 2 | 8 | 512 |  |
|  | 13:00 | 2 | 29 | 501 |  |
|  | 14:00 | 2 | 8 | 506 |  |
|  | 15:00 | 2 | 7 | 518 |  |
|  | 16:00 | 2 | 9 | 581 |  |
|  | 17:00 | 2 | 8 | 556 |  |
|  | 18:00 | 2 | 8 | 538 |  |
|  | 19:00 | 2 | 25 | 547 |  |
|  | 20:00 | 2 | 9 | 533 |  |
|  | 21:00 | 2 | 7 | 500 |  |
|  | 22:00 | 2 | 6 | 557 |  |
|  | 23:00 | 2 | 8 | 567 |  |
| 标准限值 | 30 | 200 |  |  |
| 达标情况 | 100% | 100% |  |  |
| 备注 | 我公司锅炉烟气脱硫采用自动监测。 |