山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-2 | 7 | 2.34 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-2 35t 锅炉 | 0:00 | 2.77 | 11.20 | 360.0 |  |
|  | 1:00 | 2.81 | 15.01 | 270.2 |  |
|  | 2:00 | 2.78 | 16.26 | 283.5 |  |
|  | 3:00 | 2.78 | 22.73 | 288.0 |  |
|  | 4:00 | 2.79 | 14.03 | 285.8 |  |
|  | 5:00 | 2.80 | 13.35 | 314.3 |  |
|  | 6:00 | 2.86 | 13.99 | 316.4 |  |
|  | 7:00 | 2.87 | 15.07 | 286.9 |  |
|  | 8:00 | 2.80 | 12.71 | 325.6 |  |
|  | 9:00 | 2.95 | 11.20 | 319.7 |  |
|  | 10:00 | 2.82 | 11.49 | 244.6 |  |
|  | 11:00 | 3.98 | 9.40 | 299.7 |  |
|  | 12:00 | 2.74 | 11.23 | 245.4 |  |
|  | 13:00 | 2.70 | 8.54 | 238.7 |  |
|  | 14:00 | 2.76 | 12.02 | 300.9 |  |
|  | 15:00 | 2.78 | 10.96 | 369.8 |  |
|  | 16:00 | 2.71 | 8.29 | 367.0 |  |
|  | 17:00 | 2.70 | 5.78 | 356.8 |  |
|  | 18:00 | 2.70 | 7.53 | 148.1 |  |
|  | 19:00 | 2.75 | 8.42 | 71.40 |  |
|  | 20:00 | 2.71 | 9.11 | 264.0 |  |
|  | 21:00 | 2.73 | 12.44 | 274.7 |  |
|  | 22:00 | 2.72 | 10.63 | 268.3 |  |
|  | 23:00 | 2.73 | 10.61 | 373.9 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |