山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-4 | 13 | 2.14 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-4 35t 锅炉 | 0:00 | 2.65 | 12.17 | 255.1 |  |
|  | 1:00 | 2.80 | 11.40 | 235.7 |  |
|  | 2:00 | 2.71 | 11.09 | 266.1 |  |
|  | 3:00 | 2.72 | 11.85 | 237.3 |  |
|  | 4:00 | 2.71 | 14.44 | 262.5 |  |
|  | 5:00 | 2.80 | 11.76 | 263.0 |  |
|  | 6:00 | 2.79 | 10.64 | 286.2 |  |
|  | 7:00 | 2.76 | 12.40 | 308.7 |  |
|  | 8:00 | 2.81 | 14.01 | 318.4 |  |
|  | 9:00 | 2.75 | 11.20 | 293.9 |  |
|  | 10:00 | 2.87 | 9.72 | 279.6 |  |
|  | 11:00 | 2.76 | 8.92 | 344.1 |  |
|  | 12:00 | 2.72 | 5.72 | 381.3 |  |
|  | 13:00 | 2.69 | 7.60 | 314.5 |  |
|  | 14:00 | 2.71 | 8.39 | 334.7 |  |
|  | 15:00 | 2.73 | 10.05 | 334.6 |  |
|  | 16:00 | 2.69 | 11.48 | 338.4 |  |
|  | 17:00 | 2.68 | 11.09 | 303.1 |  |
|  | 18:00 | 2.70 | 10.47 | 325.3 |  |
|  | 19:00 | 2.65 | 10.23 | 325.9 |  |
|  | 20:00 | 2.64 | 11.71 | 346.2 |  |
|  | 21:00 | 2.64 | 12.09 | 327.9 |  |
|  | 22:00 | 2.64 | 11.12 | 268.5 |  |
|  | 23:00 | 2.67 | 12.42 | 286.8 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |