山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-22 | 27 | 7.94 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-22 35t 锅炉 | 0:00 | 18.86 | 21.23 | 318.2 |  |
|  | 1:00 | 18.68 | 10.04 | 201.5 |  |
|  | 2:00 | 18.73 | 10.70 | 305.9 |  |
|  | 3:00 | 18.77 | 14.62 | 277.6 |  |
|  | 4:00 | 18.73 | 14.57 | 226.2 |  |
|  | 5:00 | 18.74 | 14.66 | 237.6 |  |
|  | 6:00 | 18.79 | 15.21 | 248.0 |  |
|  | 7:00 | 18.83 | 16.63 | 260.6 |  |
|  | 8:00 | 18.75 | 16.11 | 252.2 |  |
|  | 9:00 | 18.73 | 13.95 | 277.1 |  |
|  | 10:00 | 18.73 | 11.43 | 287.3 |  |
|  | 11:00 | 18.74 | 11.53 | 214.4 |  |
|  | 12:00 | 18.80 | 7.64 | 313.4 |  |
|  | 13:00 | 18.73 | 8.42 | 328.3 |  |
|  | 14:00 | 18.75 | 7.60 | 363.4 |  |
|  | 15:00 | 18.67 | 7.81 | 328.7 |  |
|  | 16:00 | 18.76 | 7.04 | 348.7 |  |
|  | 17:00 | 18.74 | 9.19 | 288.7 |  |
|  | 18:00 | 18.71 | 18.81 | 238.8 |  |
|  | 19:00 | 18.77 | 20.19 | 303.8 |  |
|  | 20:00 | 18.74 | 18.43 | 285.1 |  |
|  | 21:00 | 18.76 | 19.10 | 356.0 |  |
|  | 22:00 | 18.77 | 18.97 | 319.0 |  |
|  | 23:00 | 18.80 | 18.41 | 341.6 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |