山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-30 | 16 | 15.95 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-30 35t 锅炉 | 0:00 | 18.83 | 21.01 | 331.9 |  |
|  | 1:00 | 18.90 | 27.68 | 271.2 |  |
|  | 2:00 | 18.89 | 27.22 | 273.0 |  |
|  | 3:00 | 18.91 | 23.90 | 351.1 |  |
|  | 4:00 | 18.95 | 23.22 | 333.7 |  |
|  | 5:00 | 18.89 | 24.01 | 305.1 |  |
|  | 6:00 | 18.92 | 22.47 | 307.6 |  |
|  | 7:00 | 18.93 | 25.42 | 297.4 |  |
|  | 8:00 | 18.88 | 25.32 | 330.0 |  |
|  | 9:00 | 18.97 | 20.18 | 322.5 |  |
|  | 10:00 | 18.96 | 18.17 | 330.6 |  |
|  | 11:00 | 18.82 | 19.54 | 399.4 |  |
|  | 12:00 | 18.88 | 18.46 | 417.1 |  |
|  | 13:00 | 18.90 | 17.03 | 382.2 |  |
|  | 14:00 | 18.86 | 13.06 | 432.7 |  |
|  | 15:00 | 18.80 | 16.12 | 406.8 |  |
|  | 16:00 | 18.73 | 12.11 | 453.2 |  |
|  | 17:00 | 18.81 | 17.94 | 387.4 |  |
|  | 18:00 | 18.76 | 20.06 | 365.1 |  |
|  | 19:00 | 18.81 | 17.83 | 408.2 |  |
|  | 20:00 | 18.87 | 13.64 | 307.3 |  |
|  | 21:00 | 18.79 | 16.22 | 314.9 |  |
|  | 22:00 | 18.82 | 18.59 | 287.5 |  |
|  | 23:00 | 18.87 | 20.06 | 323.9 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |