山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -7-2 | 日均值 | 21.97 | 2.17 | 8.65 | 39.8 |
| 标准限值 | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-2 锅炉 | 0:00 | 18.198 | 7.748 | 121.24 |  |
|  | 1:00 | 18.363 | 6.013 | 112.06 |  |
|  | 2:00 | 18.751 | 5.432 | 115.22 |  |
|  | 3:00 | 28.28 | 6.562 | 110.98 |  |
|  | 4:00 | 28.092 | 6.07 | 103.53 |  |
|  | 5:00 | 27.758 | 6.221 | 122.65 |  |
|  | 6:00 | 27.655 | 5.468 | 122.98 |  |
|  | 7:00 | 27.089 | 7.34 | 118.57 |  |
|  | 8:00 | 26.299 | 6.633 | 138.42 |  |
|  | 9:00 | 25.636 | 6.94 | 120.46 |  |
|  | 10:00 | 14.702 | 5.519 | 116.17 |  |
|  | 11:00 | 21.738 | 7.21 | 128.74 |  |
|  | 12:00 | 20.376 | 6.348 | 107.61 |  |
|  | 13:00 | 20.764 | 6.057 | 108.89 |  |
|  | 14:00 | 20.447 | 6.051 | 104.84 |  |
|  | 15:00 | 19.928 | 6.637 | 103.4 |  |
|  | 16:00 | 20.986 | 97.77 | 88.731 |  |
|  | 17:00 | 21.656 | 99.049 | 124.87 |  |
|  | 18:00 | 21.565 | 10.15 | 150.61 |  |
|  | 19:00 | 22.482 | 15.848 | 142.34 |  |
|  | 20:00 | 23.745 | 5.999 | 162.8 |  |
|  | 21:00 | 24.534 | 9.186 | 164.3 |  |
|  | 22:00 | 25.687 | 5.29 | 176.83 |  |
|  | 23:00 | 25.645 | 5.778 | 174.98 |  |
| 日均值 |  | 22.93 | 14.64 | 126.72 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |