山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -7-6 | 日均值 | 15.7 | 1.2 | 8.31 | 37.4 |
| 标准限值 | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-6 锅炉 | 0:00 | 26.842 | 4.848 | 126.99 |  |
|  | 1:00 | 26.321 | 4.888 | 124.76 |  |
|  | 2:00 | 25.793 | 5.518 | 122.81 |  |
|  | 3:00 | 25.791 | 5.26 | 121.23 |  |
|  | 4:00 | 26.675 | 7.17 | 105.42 |  |
|  | 5:00 | 27.196 | 6.571 | 103.41 |  |
|  | 6:00 | 26.567 | 6.458 | 97.526 |  |
|  | 7:00 | 25.194 | 5.554 | 110.91 |  |
|  | 8:00 | 25.4 | 6.626 | 116.11 |  |
|  | 9:00 | 24.799 | 4.512 | 109.4 |  |
|  | 10:00 | 21.077 | 6.02 | 143.01 |  |
|  | 11:00 | 20.556 | 3.87 | 199.88 |  |
|  | 12:00 | 20.463 | 3.918 | 200.68 |  |
|  | 13:00 | 19.927 | 6.347 | 168.12 |  |
|  | 14:00 | 20.179 | 6.309 | 189.48 |  |
|  | 15:00 | 21.106 | 5.295 | 168.24 |  |
|  | 16:00 | 21.899 | 5.735 | 146.67 |  |
|  | 17:00 | 21.962 | 5.641 | 113.55 |  |
|  | 18:00 | 22.687 | 7.39 | 114.5 |  |
|  | 19:00 | 22.88 | 6.245 | 110.34 |  |
|  | 20:00 | 23.664 | 5.642 | 129.81 |  |
|  | 21:00 | 24.387 | 4.268 | 105.5 |  |
|  | 22:00 | 24.596 | 4.49 | 90.513 |  |
|  | 23:00 | 24.034 | 5.324 | 90.397 |  |
| 日均值 |  | 23.75 | 5.58 | 129.55 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |