山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -8-1 | 日均值 | 20.5 | 0.7 | 8.28 | 40.8 |
| 标准限值 | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-1 锅炉 | 0:00 | 27.485 | 40.865 | 154.43 |  |
|  | 1:00 | 27.567 | 46.522 | 155.48 |  |
|  | 2:00 | 28.426 | 35.337 | 155.7 |  |
|  | 3:00 | 29.227 | 5.558 | 160.05 |  |
|  | 4:00 | 25.337 | 3.376 | 155.03 |  |
|  | 5:00 | 29.178 | 4.477 | 150.73 |  |
|  | 6:00 | 29.934 | 32.625 | 177.88 |  |
|  | 7:00 | 21.565 | 4.479 | 157.29 |  |
|  | 8:00 | 28.885 | 5.846 | 137.06 |  |
|  | 9:00 | 28.178 | 3.881 | 128.23 |  |
|  | 10:00 | 26.609 | 7.149 | 140.44 |  |
|  | 11:00 | 26.817 | 2.656 | 136.52 |  |
|  | 12:00 | 24.152 | 9.284 | 183.16 |  |
|  | 13:00 | 24.209 | 6.08 | 179.09 |  |
|  | 14:00 | 23.944 | 6.15 | 164.14 |  |
|  | 15:00 | 23.267 | 4.527 | 164.48 |  |
|  | 16:00 | 25.758 | 4.777 | 134.59 |  |
|  | 17:00 | 25.608 | 4.421 | 129.38 |  |
|  | 18:00 | 27.845 | 4.816 | 149.2 |  |
|  | 19:00 | 29.042 | 3.624 | 145.44 |  |
|  | 20:00 | 29.74 | 3.349 | 119.75 |  |
|  | 21:00 | 20.345 | 6.577 | 119.34 |  |
|  | 22:00 | 29.881 | 4.58 | 147.16 |  |
|  | 23:00 | 20.007 | 4.897 | 122.33 |  |
| 日均值 |  | 26.38 | 10.66 | 148.62 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |