山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-27 | 7.96 | 20.04 | 0.84 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-27锅炉 | 0:00 | 21.56 | 32.38 | 429.86 |  |
|  | 1:00 | 21.28 | 31.80 | 434.13 |  |
|  | 2:00 | 21.61 | 31.60 | 427.45 |  |
|  | 3:00 | 21.53 | 30.23 | 389.86 |  |
|  | 4:00 | 21.04 | 31.34 | 400.76 |  |
|  | 5:00 | 20.51 | 30.19 | 392.10 |  |
|  | 6:00 | 20.34 | 31.23 | 419.68 |  |
|  | 7:00 | 20.19 | 30.18 | 398.08 |  |
|  | 8:00 | 21.07 | 30.11 | 381.32 |  |
|  | 9:00 | 20.85 | 30.01 | 382.79 |  |
|  | 10:00 | 20.18 | 29.44 | 395.25 |  |
|  | 11:00 | 19.09 | 29.35 | 451.03 |  |
|  | 12:00 | 19.64 | 37.87 | 422.70 |  |
|  | 13:00 | 20.05 | 34.60 | 383.52 |  |
|  | 14:00 | 19.92 | 33.12 | 416.09 |  |
|  | 15:00 | 19.52 | 34.42 | 437.47 |  |
|  | 16:00 | 19.24 | 33.58 | 431.24 |  |
|  | 17:00 | 19.67 | 34.39 | 432.53 |  |
|  | 18:00 | 19.96 | 32.21 | 416.21 |  |
|  | 19:00 | 20.78 | 33.55 | 472.80 |  |
|  | 20:00 | 19.95 | 32.78 | 427.36 |  |
|  | 21:00 | 19.26 | 33.26 | 420.48 |  |
|  | 22:00 | 19.57 | 30.80 | 404.95 |  |
|  | 23:00 | 20.19 | 32.54 | 432.70 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |