2024年12月21日自行监测数据报表

| 序号 | 监测 类别 | 监测 点位 | 监测项目 | 监测 时间 | 排放 浓度 | 浓度 单位 | 标准 限值 | 达标情况 | 超标倍数 | 执行标准 | 排放 方式 | 排放去向 | 受纳水体 | 监测 频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 废水总排口 | COD | 2024.12.21 | 2.31 | mg/L | 20 | 是 | 无 | DB14 1928-2019污水综合排放标准 | 间歇式 | 直接进入江河湖 | 丹河 | 每天1次 |  |
|  |  |  | NH3-N | 2024.12.21 | 0.22 | mg/L | 1 | 是 | 无 | DB14 1928-2019污水综合排放标准 | 间歇式 | 直接进入江河湖 | 丹河 | 每天1次 |  |

填表人：武静