山西兰花煤化工有限责任公司自行监测结果

公布日期：2025年12月8日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2025-12-7 | 00:00 | 1.62 | 0.378 | 6.547 |
|  | 01:00 | 1.626 | 0.356 | 6.494 |
|  | 02:00 | 1.597 | 0.405 | 6.331 |
|  | 03:00 | 1.583 | 0.343 | 6.431 |
|  | 04:00 | 1.583 | 0.381 | 6.837 |
| Nen | 05:00 | 1.561 | 0.389 | 7.414 |
|  | 06:00 | 1.556 | 0.412 | 6.928 |
|  | 07:00 | 1.552 | 0.364 | 6.206 |
|  | 08:00 | 1.568 | 0.341 | 6.903 |
|  | 09:00 | 1.583 | 0.383 | 6.832 |
|  | 10:00 | 1.606 | 0.342 | 7.108 |
|  | 11:00 | 1.588 | 0.393 | 7.24 |
|  | 12:00 | 1.574 | 0.402 | 7.741 |
|  | 13:00 | 1.591 | 0.381 | 7.241 |
|  | 14:00 | 1.616 | 0.381 | 7.464 |
|  | 15:00 | 1.61 | 0.375 | 6.861 |
|  | 16:00 | 1.584 | 0.358 | 6.851 |
|  | 17:00 | 1.594 | 0.349 | 7.33 |
|  | 18:00 | 1.611 | 0.388 | 7.906 |
|  | 19:00 | 1.66 | 0.364 | 8.389 |
|  | 20:00 | 1.605 | 0.378 | 8.067 |
|  | 21:00 | 1.622 | 0.372 | 7.447 |
|  | 22:00 | 1.597 | 0.407 | 8.095 |
|  | 23:00 | 1.599 | 0.371 | 9.025 |
| 平均 |  | 1.59525 | 0.375541 | 7.237 |
| 标准限值 |  | <10 | < 35 | < 50 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花煤化工有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2025年12月8日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 三废炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2025-12-7 | 00:00 | 1.517 | 0.168 | 9.577 |
|  | 01:00 | 1.53 | 0.164 | 11.083 |
|  | 02:00 | 1.501 | 0.117 | 11.906 |
|  | 03:00 | 1.401 | 0.143 | 9.518 |
|  | 04:00 | 1.359 | 0.197 | 6.419 |
|  | 05:00 | 1.383 | 0.26 | 7.229 |
|  | 06:00 | 1.46 | 0.288 | 11.747 |
|  | 07:00 | 1.372 | 0.303 | 9.269 |
|  | 08:00 | 1.323 | 0.268 | 4.995 |
|  | 09:00 | 1.465 | 0.292 | 9.399 |
|  | 10:00 | 1.357 | 0.242 | 13.697 |
|  | 11:00 | 2.261 | 0.183 | 12.4 |
|  | 12:00 | 1.275 | 0.201 | 9.703 |
|  | 13:00 | 1.296 | 0.201 | 7.804 |
|  | 14:00 | 1.309 | 0.202 | 12.813 |
|  | 15:00 | 1.314 | 0.226 | 16.409 |
|  | 16:00 | 1.294 | 0.199 | 20.169 |
|  | 17:00 | 1.287 | 0.284 | 18.449 |
|  | 18:00 | 1.305 | 0.274 | 17.163 |
|  | 19:00 | 1.319 | 0.278 | 17.458 |
|  | 20:00 | 1.284 | 0.223 | 10.466 |
|  | 21:00 | 1.341 | 0.248 | 8.114 |
|  | 22:00 | 1.374 | 0.168 | 7.562 |
| 进行 | 23:00 | 1.469 | 0.122 | 10.662 |
| 平均 |  | 1.4081667 | 0.218791 | 11.417125 |
| 标准限值 |  | <10 | < 35 | < 50 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花煤化工有限责任公司自行监测结果

公布日期：   2025年12月8日

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 造粒机烟气总排口开展方式：自动 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 |
| 2025-12-7 | 00:00 | 4.716 |
|  | 01:00 | 4.709 |
|  | 02:00 | 4.708 |
|  | 03:00 | 4.687 |
|  | 04:00 | 4.75 |
|  | 05:00 | 4.658 |
|  | 06:00 | 4.742 |
|  | 07:00 | 4.774 |
|  | 08:00 | 4.749 |
|  | 09:00 | 4.663 |
|  | 10:00 | 4.731 |
|  | 11:00 | 4.702 |
|  | 12:00 | 4.697 |
|  | 13:00 | 4.805 |
|  | 14:00 | 4.641 |
|  | 15:00 | 4.659 |
|  | 16:00 | 4.738 |
|  | 17:00 | 4.706 |
|  | 18:00 | 4.711 |
|  | 19:00 | 4.656 |
|  | 20:00 | 4.656 |
|  | 21:00 | 4.584 |
|  | 22:00 | 4.619 |
| 进行 | 23:00 | 4.596 |
| 平均 |  | 4.69404 |
| 标准限值 |  | < 30 |
| 达标情况 |  | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 |
| 备注 |  |  |

山西兰花煤化工有限责任公司自行监测结果

公布日期：  2025年12月8日

废水自行监测结果

排放单位mg/L

| 监测时间 点位与项目 |  | 废水总排口开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH（无量纲） | 化学需氧量 | 氨氮（NH3-N） | 总氮 |
| 2025-12-7 | 00:00 | 7.993 | 10.441 | 3.108 | 11.23 |
|  | 02:00 | 8.02 | 7.654 | 2.309 | 10.886 |
|  | 04:00 | 8.017 | 7.517 | 3.061 | 12.261 |
|  | 06:00 | 8.032 | 6.583 | 2.948 | 12.646 |
|  | 08:00 | 8.026 | 8.292 | 2.348 | 12.593 |
|  | 10:00 | 8 | 7.726 | 3.222 | 12.042 |
|  | 12:00 | 7.964 | 8.424 | 3.103 | 12.561 |
|  | 14:00 | 7.989 | 7.327 | 2.216 | 11.501 |
| niun | 16:00 | 7.836 | 7.687 | 1.753 | 13.857 |
|  | 18:00 | 7.919 | 7.036 | 2.231 | 10.742 |
|  | 20:00 | 7.914 | 8.199 | 2.69 | 14.14 |
|  | 22:00 | 7.943 | 7.626 | 2.436 | 13.726 |
| 平均 |  | 7.97108 | 7.876 | 2.61875 | 12.3487 |
| 标准限值 |  | 6-9 | ≤80 | ≤25 | ≤35 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 废水各项排放污染物以日均值进行考核，日均值均达标。 |  |  |  |

审核人：候占英                                                 填表人：丁洁