| 2025年12月份伯方煤矿大气污染物（固定源）矿区燃气锅炉排气筒自行监测数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测类别 | 监测时间 | 监测频次 | 监测点位 | 监测项目 | 单位 | 均值 | 标准值 | 达标情况 | 执行标准 |
| 废气 | 2025年12月9日 | 月检（取暖期） | 生活区燃气锅炉1# | 氮氧化物 | mg/m3 | 19 | 50 | 是 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019) |
|  |  | 年检 |  | 颗粒物 | mg/m3 | 3.1 | 5 |  |  |
|  |  | 年检 |  | 二氧化硫 | mg/m3 | ＜3 | 35 |  |  |
|  |  | 年检 |  | 烟气黑度 | 级 | ＜1 | ≤1 |  |  |
|  | 2025年12月5日 | 月检（取暖期） | 生活区燃气锅炉2# | 氮氧化物 | mg/m3 | 15 | 50 |  |  |
|  |  | 年检 |  | 颗粒物 | mg/m3 | 2.7 | 5 |  |  |
|  |  | 年检 |  | 二氧化硫 | mg/m3 | ＜3 | 35 |  |  |
|  |  | 年检 |  | 烟气黑度 | 级 | ＜1 | ≤1 |  |  |
|  | 2025年12月5日 | 月检（取暖期） | 生活区燃气锅炉3# | 氮氧化物 | mg/m3 | 9 | 50 |  |  |
|  |  | 年检 |  | 颗粒物 | mg/m3 | 2.2 | 5 |  |  |
|  |  | 年检 |  | 二氧化硫 | mg/m3 | ＜3 | 35 |  |  |
|  |  | 年检 |  | 烟气黑度 | 级 | ＜1 | ≤1 |  |  |
|  | 2025年12月2日 | 月检（取暖期） | 生活区燃气锅炉4# | 氮氧化物 | mg/m3 | 19 | 50 |  |  |
|  |  | 年检 |  | 颗粒物 | mg/m3 | 3.9 | 5 |  |  |
|  |  | 年检 |  | 二氧化硫 | mg/m3 | ＜3 | 35 |  |  |
|  |  | 年检 |  | 烟气黑度 | 级 | ＜1 | ≤1 |  |  |