| 2025年10月伯方煤矿大气污染物（固定源）瓦斯锅炉排气筒自行监测数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测类别 | 监测频次 | 监测点位 | 监测项目 | 单位 | 监测时间 | 均值 | 标准值 | 达标情况 | 执行标准 |
| 废气 | 月检 | 瓦斯锅炉1# | 氮氧化物 | mg/m3 | 2025.10.15 | 25 | 50 | 是 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019) |
|  | 年检 |  | 二氧化硫 | mg/m3 |  | ＜3 | 35 | 是 |  |
|  | 年检 |  | 颗粒物 | mg/m3 |  | 3.9 | 5 | 是 |  |
|  | 年检 |  | 烟气黑度 | 级 |  | ＜1 | ≤1 | 是 |  |

| 2025年11月伯方煤矿大气污染物（固定源）瓦斯锅炉排气筒自行监测数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测类别 | 监测频次 | 监测点位 | 监测项目 | 单位 | 监测时间 | 均值 | 标准值 | 达标情况 | 执行标准 |
| 废气 | 月检 | 瓦斯锅炉1# | 氮氧化物 | mg/m3 | 2025.11.25 | 21 | 50 | 是 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019) |
|  | 月检 | 瓦斯锅炉2# | 氮氧化物 | mg/m3 | 2025.11.25 | 15 | 50 | 是 |  |
|  | 年检 |  | 二氧化硫 | mg/m3 |  | ＜3 | 35 | 是 |  |
|  | 年检 |  | 颗粒物 | mg/m3 |  | 3.9 | 5 | 是 |  |
|  | 年检 |  | 烟气黑度 | 级 |  | ＜1 | ≤1 | 是 |  |
|  | 月检 | 瓦斯锅炉3# | 氮氧化物 | mg/m3 | 2025.11.25 | 29 | 50 | 是 |  |
|  | 年检 |  | 二氧化硫 | mg/m3 |  | ＜3 | 35 | 是 |  |
|  | 年检 |  | 颗粒物 | mg/m3 |  | 0.014 | 5 | 是 |  |
|  | 年检 |  | 烟气黑度 | 级 |  | ＜1 | ≤1 | 是 |  |