| 2025年伯方煤矿无组织废气（危废库）自行监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测类别 | 监测时间 | 监测频次 | 监测项目 | 单位 | 浓度最大值 | 标准值 | 达标情况 | 执行标准 |
| 废气 | 2025年6月12日 | 半年检 | 颗粒物 | mg/m3 | 0.652 | 1.0 | 是 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996） |
|  |  |  | 非甲烷总经 | mg/m3 | 3.44 | 6 | 是 | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-1993） |
|  |  |  | 臭气浓度 | _____ | 18 | 70 | 是 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |

| 2025年伯方煤矿无组织废气（危废库）自行监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测类别 | 监测时间 | 监测频次 | 监测项目 | 单位 | 浓度最大值 | 标准值 | 达标情况 | 执行标准 |
| 废气 | 2025年6月12日 | 半年检 | 颗粒物 | mg/m3 | 0.581 | 1.0 | 是 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996） |
|  |  |  | 非甲烷总经 | mg/m3 | 1.91 | 6 | 是 | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-1993） |
|  |  |  | 臭气浓度 | _____ | 16 | 70 | 是 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |