| 2025年伯方煤矿无组织废气（厂界）自行监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测类别 | 监测时间 | 监测频次 | 监测项目 | 单位 | 浓度最大值 | 标准值 | 达标情况 | 执行标准 |
| 废气 | 2025年12月21日 | 年检 | 颗粒物 | mg/m3 | 0.581 | 1.0 | 是 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006表5) |
|  |  |  | 二氧化硫 | mg/m3 | 0.131 | 0.5 | 是 |  |