2026年1月25日伯方煤矿砖厂烟气在线（自动监测）数据报表

| 监测 类别 | 监测 点位 | 颗粒物 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| 废气 | 废气 排放口 | -0.557mg/m3 | 30mg/m3 | 是 | -0.087mg/m3 | 150mg/m3 | 是 | -0.266mg/m3 | 200mg/m3 | 是 |

2026年1月25日伯方煤矿水在线（自动监测）数据报表

| 监测 类别 | 监测 点位 | COD |  |  | 氨氮 |  |  | 排放 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |  |
| 废水 | 废水总排口 | 2.019mg/L | 20mg/L | 是 | 0.089mg/L | 1mg/L | 是 | 间歇式 |