| 2026年4月伯方煤矿大气污染物（固定源）氮氧化物自行监测数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测类别 | 监测频次 | 监测点位 | 监测项目 | 单位 | 监测时间 | 均值 | 标准值 | 达标情况 | 执行标准 |
| 废气 | 月检 | 瓦斯锅炉1# | 氮氧化物 | mg/m3 | 2026.04.16 | 10 | 50 | 是 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019) |
|  |  | 湿电排气筒 |  |  | 2026.04.15 | 25 | 200 | 是 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013） |