山西兰花集团东峰煤矿有限公司

矿井水及生活污水提标改造工程自行验收意见

2018年5月10日，山西兰花集团东峰煤矿有限公司组织召开山西兰花集团东峰煤矿有限公司矿井水及生活污水提标改造工程验收现场检查会。验收小组由受邀2名专家、监测单位（山西智诺环保科技有限公司）、工程建设单位（山西兰花集团东峰煤矿有限公司）组成。

验收小组现场查阅了本项目设计、运行管理、监测等相关资料，并对项目运行情况进行了现场踏勘。经认真讨论研究形成检查意见如下：

一、项目基本情况

山西兰花集团东峰煤矿有限公司矿井水提标改造工程采用先进膜处理工艺，设计处理规模6500m³/d，于2015年12月开工建设，建有两座1000m³调节池，1座钢结构处理设备间（内设4组膜处理水池），2017年2月底完工并投入试运行。矿井水经处理后部分回用于井下用水等，剩余部分达《地表水环境质量标准》三类标准排放。

生活污水提标改造工程在原有A/O处理工艺基础上新增MBR膜处理设施，设计处理规模为720m³/d，于2017年6月开工建设，2017年9月底完工并投入试运行。生活污水经处理后全部回用于车辆冲洗、冲厕、绿化洒水、煤场喷雾等，不外排。

二、验收意见

1 矿井水提标改造后工程采用膜处理工艺可行，根据第三方监测机构监测数据可实现《地表水环境质量标准》三类标准排放。

2 生活污水提标改造工程在原设施基础上新增MBR膜处理设施，工艺可行，根据第三方监测机构监测数据可达到《地表水环境质量标准》三类标准，全部回用不外排。

3 经现场检查，生活污水回用官网已铺设完毕，总排放口已封堵。

4 矿井水及生活污水提标改造工程管理制度健全，具有完善的操作规程、交接班制度、污水站运行管理制度等。并有完善的运行台账。

根据现场检查和相关资料查阅，山西兰花集团东峰煤矿有限公司矿井水及生活污水提标改造工程技术资料齐全，处理工艺可行并实现稳定运行，矿井水外排水可达到《地表水环境质量标准》三类标准，生活污水经处理后可全部回用，不外排。验收小组认真讨论，一致认为山西兰花集团东峰煤矿有限公司矿井水及生活污水提标改造工程可通过验收检查。