山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2018   年    9  月    16 日

吹风气自行监测结果       排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 | 吹风气开展方式：自动 |
| --- | --- |
|  | 出口烟尘浓度1# | 出口SO2 浓度1# | 出口NOx浓 度1# | 出口烟尘浓度2# | 出口SO2 浓度2# | 出口NOx浓 度2# |
| 2018-9-16 | 00:00 | 54.22 | 2.4 | 61.92 | 12.25 | 1.23 | 43.68 |
|  | 01:00 | 58.27 | 2.9 | 64.48 | 13.89 | 1.03 | 44.1 |
|  | 02:00 | 55.54 | 2.41 | 65.92 | 14.1 | 1.35 | 51.97 |
|  | 03:00 | 54.48 | 2.95 | 62.08 | 8.62 | 1.15 | 46.07 |
|  | 04:00 | 50.88 | 1.53 | 60.35 | 8.82 | 1.21 | 49.77 |
|  | 05:00 | 56.33 | 2.87 | 59.64 | 9.72 | 1.8 | 54.27 |
|  | 06:00 | 65.27 | 2.8 | 66.4 | 13.03 | 1.6 | 57.5 |
|  | 07:00 | 52.33 | 1.85 | 61.78 | 15.55 | 1.63 | 54.35 |
|  | 08:00 | 43.2 | 1.11 | 64.34 | 15.44 | 2.15 | 59.02 |
|  | 09:00 | 46.57 | 1.15 | 68.42 | 12.18 | 1.95 | 51.42 |
|  | 10:00 | 52.48 | 1.1 | 68.98 | 10.42 | 1.75 | 51.25 |
|  | 11:00 | 51.31 | 1.08 | 64.49 | 9.77 | 2.93 | 57.66 |
|  | 12:00 | 56.67 | 1.63 | 67.62 | 9.37 | 1.35 | 59.05 |
|  | 13:00 | 50.88 | 1.6 | 59.82 | 7.23 | 1.15 | 55.77 |
|  | 14:00 | 47.85 | 1.2 | 60.75 | 7.33 | 1.02 | 56.77 |
|  | 15:00 | 50.82 | 1.02 | 64.43 | 7.08 | 1.05 | 57.68 |
|  | 16:00 | 52.47 | 1 | 55.33 | 7.57 | 1.5 | 61.7 |
|  | 17:00 | 44.25 | 0.22 | 45.92 | 5.41 | 1.15 | 56.48 |
|  | 18:00 | 56.03 | 0.07 | 66.26 | 8.22 | 0.87 | 59.95 |
|  | 19:00 | 48.03 | 0.4 | 63.67 | 8.16 | 0.63 | 55.38 |
|  | 20:00 | 48.1 | 1.44 | 63.13 | 9.67 | 0.8 | 59.28 |
|  | 21:00 | 66.4 | 2.3 | 65.22 | 9.79 | 0.92 | 57.7 |
|  | 22:00 | 51.8 | 1.33 | 59.75 | 9.52 | 1.05 | 56.26 |
|  | 23:00 | 53.11 | 1.21 | 62.84 | 10.83 | 0.8 | 60.33 |
| 平均 | 52.80 | 1.57 | 62.65 | 10.17 | 1.34 | 54.89 |
| 标准限值 | < 120 | < 550 | < 1400 | < 120 | < 550 | < 1400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |